| 序号 | 院区 | 设备名称及参数 (品牌均为特富锅炉） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富阳院区 | 蒸汽发生器，额定蒸发量1T/H，蒸汽压力0.8MPa。燃料天然气。 | 2台 | 免检设备 |
|  |  | 燃气超低氮真空热水机组额定供热量: 4900kW，工作压力1.6MPa 空调热水回路：制热量3500KW，水量300t/h,进出水温度50/60℃，卫生热水回路：1760KW， | 2台 | 免检设备 |
|  |  | 卧式燃气超低氮真空热水机组额定供热量: 3200kW，工作压力1.6MPa 空调热水回路为3200KW， | 1台 | 免检设备 |
|  |  | 配套辅机：含水处理系统、循环泵等配套辅机 | 1套 | 免检设备 |
| 2 | 江北院区 | 燃气蒸汽锅炉，额定蒸发量4T/H，蒸汽压力1.0MPa。燃料天然气。（包含配套辅机） | 3台 | 特种设备 |