附件：

富阳院区手术室洗鞋器采购需求

- 项目名称：浙江省人民医院富阳院区手术室洗鞋器采购项目

- 项目控制价：26万元以内。

- 项目概况：用于医院手术室内医用鞋的彻底清洗、高温消毒和甩干处理，可有效降低物表交叉污染，同时提高员工工作安全性，确保其脚部健康。

- 项目需求：根据手术室实际需求需采购洗鞋器两台，设备要求：一次可处理10-15双医用鞋，针对不同材质可选择70-90℃清洗消毒程序，A0值≥3000,达到手术器械清洗消毒要求水平；依据不同装载，运行时间27min-70min;设备清洗桶内3D水流，360°无死角鞋体去污，不留死角，替代手工刷洗。

- 合格参与人的资格要求

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的；

2．未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3．本项目不接受联合体参与；

- 报名资料：

1．企业法人授权委托书（或介绍信）原件；

2．营业执照副本；

3．报名人身份证原件；

4．所提供资料必须真实可靠。资料不齐全或超过报名时间的，一律不得参加。

5．线上报名，请将上述资料以“项目名称+报名单位+联系人+联系电话”命名的PDF格式文件发送至zjsrmyyfyyq_cgzx@163.com邮箱。