## Sheet1
附件：
维修材料清单
序 号 | 货物名称及规格型号 | 单位 | 单价
1 | 10*760尼龙扎带 | 包
2 | 10MM保温棉 | 米
3 | 114沟槽抱箍DN100 | 只
4 | 114沟槽法兰DN100 | 只
5 | 114消防镀锌管 沟槽做好1500 | 支
6 | 12*60不锈钢螺丝平垫 | 套
7 | 1200*600平板灯灯罩 | 块
8 | 120二三插座 | 块
9 | 14*50螺丝螺母平垫 | 套
10 | 14*70螺丝螺帽平垫 | 套
11 | 14*70螺丝螺母平垫 | 套
12 | 16#铁丝 | 卷
13 | 16*65镀锌螺丝平垫 | 套
14 | 16*80镀锌螺丝平垫 | 套
15 | 163消防镀锌管 沟槽做好450 | 支
16 | 1寸镀锌弯头 | 只
17 | 20*80螺丝螺帽平垫 | 套
18 | 2寸万向轮 | 只
19 | 3*4木条 | 支
20 | 300*300平板灯 | 只
21 | 304不锈管波纹管DN40*250 | 支
22 | 304不锈管桥架 | 米
23 | 304不锈管水平弯100*100 | 只
24 | 350*300*200配电箱 | 只
25 | 35MM开孔器 | 只
26 | 3UA59-25-40A热继电器 | 只
27 | 3UA59-25-40热继电器 | 只
28 | 3寸不锈钢弹簧插销 | 把
29 | 3寸带刹车透明硅胶万向轮 | 只
30 | 4*60自攻螺丝 | 只
31 |  | 盒
32 | 4.2MM麻花钻 | 支
33 | 4寸万向轮 带刹车 | 只
34 | 4分带表水管减压阀 | 只
35 | 4分抢修接头 | 只
36 | 5*250尼龙轧带 国标 | 包
37 | 500*600*200配电箱电器 双电源 160A | 套
38 | 500*600*200配电箱连电器160A | 套
39 | 50WQ40-10-2.2KW污水泵 | 台
40 | 50WQR15-20-2.2KW高温污水泵 | 台
41 | 5845-T203锁体 | 把
42 | 5寸不锈管合页 | 付
43 | 5米卷尺 | 把
44 | 600*600集成铝板 定制 白色 | 块
45 | 600*600平板灯灯罩 | 块
46 | 65镀锌管 | 米
47 | 65镀锌弯头 | 只
48 | 65镀锌直接 | 只
49 | 6L2-5/200电流表 | 只
50 | 6寸不锈管插销 | 付
51 | 7.5KW电机线圈 | 只
52 | 80KWQ30-15-3KW切割污水泵 | 台
53 | 86型16A空调插座 | 只
54 | 86型电脑+电脑插座 | 块
55 | 86型二三插座 飞雕 | 块
56 | 86型盖板 | 块
57 | 86型接线盒修复器 | 只
58 | 8MM梅花钻头 | 支
59 | ABB-UBS 模块接口 | 套
60 | BH66-200/5互感器30I | 只
61 | BH66-250/互感器 | 只
62 | BVR0.3铜芯线 镀锡 | 米
63 | BVR35平方双色线 | 米
64 | BVR35平方铜线软线 | 米
65 | BVR95平方软线 | 米
66 | BVVB2*1.5平方护套线 | 米
67 | BVVB2*2.5平方护套线 | 米
68 | DN100法兰阀门 | 只
69 | DN100金属垫 | 片
70 | DN100金属垫片 | 片
71 | DN100皮垫 | 片
72 | DN125法兰阀门 桐庐富春江 | 只
73 | DN125皮垫 | 只
74 | DN150法兰盖 | 只
75 | DN150金属垫片 | 片
76 | DN150皮垫 | 只
77 | DN150涡轮蝶阀 | 只
78 | DN15止回阀 全铜加厚PN16 | 只
79 | DN15自动排气阀 | 只
80 | DN200金属垫片 | 片
81 | DN200软接头 | 只
82 | DN200橡胶皮垫 | 只
83 | DN20草坪取水阀 | 只
84 | DN25法兰疏水阀 | 只
85 | DN25哈夫抢修变径大小头 | 只
86 | DN25金属垫片 | 片
87 | DN25蒸汽阀门 | 只
88 | DN40 法兰疏水阀 | 只
89 | DN40法兰疏水阀 | 只
90 | DN40高温蒸汽阀 | 只
91 | DN40高温蒸汽阀门 | 只
92 | DN40哈夫抢修加长直接400长 | 只
93 | DN40焊接铸铁弯头 | 只
94 | DN40金属垫片 | 片
95 | DN40铜球阀 | 只
96 | DN40铜闸阀 | 只
97 | DN40外丝直接 | 只
98 | DN50*16丝口法兰片 | 片
99 | DN50不锈钢浮球 | 只
100 | DN50不锈钢内丝直接 | 只
101 | DN50法兰阀门 | 只
102 | DN50法兰盖板 | 块
103 | DN50高温软接头 | 只
104 | DN50金属垫片 | 片
105 | DN50软接头 | 只
106 | DN50丝扣疏水阀 | 只
107 | DN50橡胶皮垫 | 块
108 | DN50消声止回阀 | 只
109 | DN50闸阀 | 只
110 | DN50止回阀 | 只
111 | DN65*40哈夫大小头抢修接 | 只
112 | DN65*DN40哈夫抢修大小头 | 只
113 | DN65法兰阀门 | 只
114 | DN65加长哈夫抢修接 | 只
115 | DN65金属垫片 | 片
116 | DN65橡胶皮垫 | 块
117 | DN65止回阀 | 只
118 | DN80法兰阀门 富春江 | 只
119 | DN80法兰止回阀 | 只
120 | DN80皮垫 | 片
121 | GR-42弹性垫 | 只
122 | GR-65弹性垫 | 只
123 | GR-75弹性垫 | 只
124 | KG316T时控开关 | 只
125 | LAY16-20*31旋钮 | 只
126 | LED16W日光灯管 | 支
127 | LED2*6W灭蚊灯 | 盏
128 | LED54W灯贴 | 付
129 | LED54W电源 | 只
130 | LED80W路灯灯泡 | 只
131 | LED80W玉米灯泡 | 只
132 | LEDT5-18W日光灯管 | 支
133 | LEDT8-12W日光灯管 | 支
134 | LEDT8-16W日光灯管 | 支
135 | LEDT8-7W日光灯管 | 支
136 | LEDT8-9W日光灯管 | 支
137 | M10*30螺丝 | 套
138 | M10*35内六角螺丝 | 只
139 | M10气阀 | 套
140 | M14*65螺丝螺母 | 套
141 | M4螺母 | 只
142 | M5*10不锈钢螺丝 | 只
143 | M5螺母 | 只
144 | M6螺母 | 只
145 | M8加长膨胀管 | 只
146 | MY2NJ-AC220V继电器 | 只
147 | NR2A-25/4-6.8A热继电器 | 只
148 | NXB-2P20A 空开 | 只
149 | NXB-4P63A空开 | 只
150 | PA-25尼龙阻燃波纹管 | 米
151 | PE110内丝堵盖 | 只
152 | PE-21.2波纹管 | 米
153 | PE32*1寸内丝直接 | 只
154 | PE32弯头直接 | 只
155 | PE-34.5波纹管 | 米
156 | PE50法兰 | 套
157 | PE50管子 | 米
158 | PE50丝扣法兰 | 只
159 | PE50外丝直接 | 只
160 | PE50弯头 | 只
161 | PE63哈夫抢修接 | 只
162 | PEER-PH205进口轴承 | 只
163 | PPR32*1寸外丝弯头 | 只
164 | PPR32*20三通 | 只
165 | PPR32内丝弯头 | 只
166 | PPR32弯头 | 只
167 | PPR63外丝直接 | 只
168 | PPR90*8.2管子 | 米
169 | PPR90外丝活接 | 只
170 | PPR90外丝直接 | 只
171 | PPR90弯头 | 只
172 | PPR90直接 | 只
173 | PVC110管子 | 米
174 | PVC110加长伸缩节 | 只
175 | PVC110弯头 | 只
176 | PVC25管子 | 支
177 | PVC25弯头 | 只
178 | PVC32管子 | 支
179 | PVC32三通 | 只
180 | PVC32弯头 | 只
181 | PVC32直接 | 只
182 | PVC40弯头 | 只
183 | PVC40直接 | 只
184 | PVC50存水弯 | 只
185 | PVC50伸缩节 | 只
186 | PVC50直接 | 只
187 | PVC75排水管 | 支
188 | PVC75弯头 | 只
189 | PVC胶水 | 瓶
190 | PVC三通 | 只
191 | PVV3*1.5平方软护套线 | 米
192 | PVV3*2.5平方软护套线 | 米
193 | QW15-20-2.2KW切割污水泵 | 台
194 | QW25-15-3切割污水泵 | 台
195 | RV0.75平方软线 | 米
196 | RVV3*1.5平方软护套线 | 米
197 | RVV3*2.5平方软护套线 | 米
198 | RVV3*4平方软护套线 | 米
199 | SC-25-8铜接头 | 只
200 | SC-35-10铜接头 | 只
201 | SPA-1157LW皮带 | 根
202 | SPA-1272LW皮带 | 支
203 | SPA-1357LW皮带 | 支
204 | SPA-800LW皮带 | 支
205 | SPA-832LW皮带 | 支
206 | SPA-982LW皮带 | 支
207 | SPB-1320LW皮带 | 支
208 | SPB-1800LW皮带 | 支
209 | SPZ-900/3V355LW皮带 | 支
210 | ST3PA-E时间继电器220V | 只
211 | T5-14W日光灯管 | 支
212 | T5-16WLED日光灯管 | 支
213 | T5-8WLED无影一体化灯架 | 套
214 | T5-8W紫外线灯 | 套
215 | T5-LED16W灯管 | 支
216 | T8-1-1LED日光灯支架 | 盏
217 | T8-20W灭蚊灯管 | 支
218 | T8-LED16W灯管 | 支
219 | UPVC32*20大小头 | 只
220 | Y-100 0-1.6MPA氧气压力表 | 只
221 | Y-100 0-16MPA压力表 | 只
222 | Y100-0-1.6MPA氧气压力表 | 只
223 | Y100-0-1.6不锈钢耐震高温压力表 | 只
224 | Y100-0-1.6高温压力表 | 只
225 | Y100-0-25不锈钢耐震压力表 | 只
226 | YJV4*25+1*16平方电缆线 | 米
227 | YSK-20-4D2空调风机 轴直径14 | 只
228 | Z-630LI皮带 | 支
229 | ZJZB30LE-32/2P16A漏电开关 | 只
230 | ZJZB30LE-32/2P20A漏电开关 | 只
231 | ZJZB30LE-32/2P32A漏电开关 | 只
232 | 埃美柯4分小柄阀 | 只
233 | 埃美柯DN50铜球阀 | 只
234 | 百叶格栅网450*450 | 扇
235 | 办公椅气压杆 | 支
236 | 包线管黑色直径42MM | 卷
237 | 宝塔剧齿钻头六件套 | 套
238 | 保温管32 | 支
239 | 保温管90 | 支
240 | 闭门器15-30KG | 只
241 | 玻璃固定夹 | 只
242 | 玻璃胶 透明 | 支
243 | 玻璃胶 透明 | 支
244 | 玻璃胶枪 | 把
245 | 玻璃门拉手配件脚 | 付
246 | 玻璃门拉手配件铁碗 直径19 | 付
247 | 不锈钢304检测剂 | 瓶
248 | 不锈钢4分内丝三通 | 只
249 | 不锈钢4分内丝直接 | 只
250 | 不锈钢4分外丝直接 | 只
251 | 不锈钢DN40浮球阀 | 只
252 | 不锈钢M6*35螺丝 | 只
253 | 不锈钢抱箍 直径20 | 只
254 | 不锈钢抱箍 直径25 | 只
255 | 不锈钢抱箍 直径32 | 只
256 | 不锈钢抱箍 直径44 | 只
257 | 不锈钢抱箍 直径51 | 只
258 | 不锈钢抱箍 直径57 | 只
259 | 不锈钢抱箍 直径64 | 只
260 | 不锈钢抱箍 直径76 | 只
261 | 不锈钢门吸 | 只
262 | 不锈钢水泵控制箱 | 套
263 | 不锈钢压力表弯管 | 支
264 | 不锈钢衣帽挂钩 | 只
265 | 不锈管DN15浮球阀 | 只
266 | 不锈管抱箍 14-51 | 只
267 | 不锈管抱箍 直径89 | 只
268 | 不锈管一位电表箱 | 只
269 | 草酸 | 桶
270 | 插销门扣 | 只
271 | 缠绕膜50CM | 卷
272 | 乘风12-1换气扇 | 只
273 | 乘风18-1换气扇 | 只
274 | 冲击钻头M10*150 | 支
275 | 充电小潜水泵 | 只
276 | 抽屉门拉手96孔距 | 只
277 | 抽屉锁16*20MM梅花 | 把
278 | 抽屉锁19*32MM | 把
279 | 抽屉锁片 | 片
280 | 船型电热器开关4000W | 只
281 | 窗户换气扇 | 只
282 | 窗帘导轨堵头 不锈钢JF-3 | 只
283 | 窗帘挂钩 S型 | 只
284 | 窗帘滑轮 | 只
285 | 大功率32A三极插头插座 | 套
286 | 大号闭门器 15-40KG | 只
287 | 大理石磨光片 | 片
288 | 大有充电手电钻 | 把
289 | 单舌锁体 | 把
290 | 导电膏 | 罐
291 | 导电硅胶 | 支
292 | 导轨式三相四线电表1.5(6)A | 只
293 | 导轨式三相四线互感电表1.5(6)A | 只
294 | 灯具遥控器 | 套
295 | 灯控信号线 | 米
296 | 灯贴吸铁 | 只
297 | 灯罩460 | 只
298 | 电动阀片 | 片
299 | 电工安全帽 10KV | 顶
300 | 电话听筒线 | 根
301 | 电机接线端子排 | 套
302 | 电视机屏幕 | 块
303 | 电源12V2A | 只
304 | 电源UPS-D3000-1800W | 台
305 | 吊顶600*600石膏板 | 块
306 | 吊顶大T | 支
307 | 吊顶小T | 支
308 | 蝶阀手柄 | 只
309 | 镀锌 M6*25螺丝 | 只
310 | 镀锌16*60螺丝螺母平垫 | 套
311 | 镀锌18*110螺丝螺母平垫 | 套
312 | 镀锌18*70螺丝螺母平垫 | 套
313 | 镀锌25堵头 | 只
314 | 镀锌32堵头 | 只
315 | 镀锌4分堵头 | 只
316 | 镀锌6分堵头 | 只
317 | 镀锌四分四通 | 套
318 | 断路器HDM1-225/160A | 只
319 | 多功能伸缩梯4.2+4.2米 | 张
320 | 二芯电话线 | 米
321 | 防臭地漏器 | 只
322 | 防臭下水管密封圈 | 只
323 | 防盗门插销22*285 | 付
324 | 防盗门锁芯70两头开35中 | 把
325 | 防腐霉玻璃胶 瓷白 | 支
326 | 防火泥 | 包
327 | 防水补漏自粘胶带30*10米 | 卷
328 | 防水胶带10CM*10米 | 卷
329 | 防水胶带20CM*10米 | 卷
330 | 防水开关 | 只
331 | 防撞条 | 块
332 | 飞利浦250W金属卤化灯泡 | 只
333 | 飞利浦36W日光灯管 | 支
334 | 分线夹T70/35 | 只
335 | 风口弹簧 | 只
336 | 佛山12W6500K天花筒灯4寸 | 只
337 | 佛山20W6500K天花筒灯6寸 | 只
338 | 佛山5WLED筒灯 | 只
339 | 佛山600*600平板灯 厚款 | 只
340 | 佛山600*600平板灯厚款 | 只
341 | 佛山LED13W灯贴 | 只
342 | 佛山LED18W日光灯灯管 | 支
343 | 佛山LED600*600平板灯 厚款 | 盏
344 | 佛山LEDT5-16W日光灯管 | 支
345 | 佛山T5-28W日光灯管 | 支
346 | 佛山雷达感应驱动 | 只
347 | 浮 球 阀 4 米 线 | 只
348 | 浮球阀 4米线 | 只
349 | 高帮雨鞋 | 双
350 | 高温蒸汽阀DN100 | 只
351 | 高压电工雨鞋22KV | 双
352 | 高压绝缘手套10KV | 双
353 | 高压绝缘雨靴 | 双
354 | 公牛10A三极插头 | 只
355 | 公牛30WLED节能灯 | 只
356 | 公牛7WLED灯泡 | 只
357 | 公牛9WLED 节能灯 | 只
358 | 公牛LED100W投灯光 | 只
359 | 公牛LED7W节能灯 | 只
360 | 公牛多用插线板 | 块
361 | 沟槽抱箍 直径100 | 只
362 | 沟槽抱箍 直径125 | 只
363 | 沟槽抱箍 直径150 | 只
364 | 沟槽抱箍 直径200 | 只
365 | 沟槽法兰 直径100 | 只
366 | 沟槽法兰 直径125 | 只
367 | 沟槽法兰 直径150 | 只
368 | 沟槽法兰 直径200 | 只
369 | 管道离心泵2.2千瓦 | 台
370 | 管道离心泵3千瓦 | 台
371 | 管道疏通钢带20米3*2.5 | 根
372 | 硅胶堵头116.5 | 只
373 | 锅炉净化软水盐 | 吨
374 | 海德曼无线门铃 | 只
375 | 海尔空调遥控器 | 块
376 | 海信电视机遥控器 | 只
377 | 焊锡丝63° | 卷
378 | 烘手机 | 只
379 | 红外线高精度测温仪 | 只
380 | 鸿雁86型二位三孔插座 | 块
381 | 鸿雁86型二位五孔插座 | 块
382 | 鸿雁86型明盒 | 只
383 | 鸿雁地插二三插座 | 只
384 | 鸿雁明盒 | 只
385 | 鸿雁欧标86型三插座 | 块
386 | 缓冲管 | 支
387 | 汇流排2P63A+漏电N | 支
388 | 汇流排3P63A | 支
389 | 会议桌集成电源插座 | 块
390 | 机顶盒遥控器 | 只
391 | 机械油封109-35 | 只
392 | 继电器座 | 只
393 | 家具组装螺丝8*20 | 只
394 | 箭牌冲水阀阀芯 | 只
395 | 箭牌冲水阀芯 | 只
396 | 胶布 | 卷
397 | 胶布3M1600 | 卷
398 | 接地排 | 付
399 | 结构胶 闪银灰 | 支
400 | 金属软管80CM | 支
401 | 静电释放器 人车一体防爆 | 套
402 | 九牧感应水龙头电磁阀 | 只
403 | 九牧感应水龙头驱动 | 只
404 | 九牧感应台盆水龙头 | 套
405 | 九牧小便冲厕感应红外线头 | 只
406 | 卷帘拉绳 | 支
407 | 绝缘垫 | 块
408 | 绝缘端子排 | 支
409 | 康佳KK-Y354遥控器 | 只
410 | 科龙空调遥控器 | 块
411 | 空开导轨 | 支
412 | 空气过滤器630*630*50 | 只
413 | 空气排水管疏通剂 | 桶
414 | 空调35UF电容 | 只
415 | 空调45UF电容 | 只
416 | 空调50UF电容 | 只
417 | 空调60UF电容 | 只
418 | 空调6分排气阀 | 只
419 | 空调挡风板 | 块
420 | 空调风口百叶窗300*300 | 只
421 | 空调风口过滤网 | 片
422 | 空调过滤网片 | 套
423 | 空调内机水槽 | 只
424 | 空调温度传感器10K | 支
425 | 空调下水管 | 米
426 | 空压机电机故障保护器 | 只
427 | 立式管道泵40-160 | 台
428 | 柳钉4*16 | 盒
429 | 柳钉5*16 | 盒
430 | 柳钉5*20 | 盒
431 | 路灯灯头罩 E40 | 只
432 | 轮椅安全带 | 支
433 | 铝箔排烟管100MM*2米 | 支
434 | 铝合金4米加厚人字梯 | 张
435 | 美的变频中央空调外机电源 | 块
436 | 美的变频中央空调外机电源板 | 块
437 | 美的空调遥控器 | 块
438 | 门锁 | 把
439 | 免钉胶 | 支
440 | 木门定位滑轮 | 只
441 | 内六角8*100螺丝 | 只
442 | 内六角扳手10MM | 支
443 | 尼龙自动门吊轮 | 只
444 | 纽扣式焊接电池80MAH | 只
445 | 纽扣温控100度 | 只
446 | 欧姆龙LY4N-J大14脚继电器220V | 只
447 | 配电箱锁 | 把
448 | 皮带3V-280 | 支
449 | 皮带轮欧标SPZ-75-2-1210-25 | 只
450 | 平板灯卡扣 | 只
451 | 屏风桌子配件 | 套
452 | 气阀10MM | 套
453 | 桥架200*100*1.2 | 米
454 | 切割片100 | 片
455 | 球形锁 | 把
456 | 人体感应LED36W日光灯 | 支
457 | 人体智能感应筒灯18W | 只
458 | 软胶枪 | 把
459 | 三雄极光LED30W4000K天花灯 | 只
460 | 伸缩拉杆10挡 | 支
461 | 施耐德3P63A空开 | 只
462 | 施耐德3P63A空开D型 | 只
463 | 施耐德RXM2L继电器AC220V | 只
464 | 施耐德RXM2L继电器DC24V | 只
465 | 手拉葫芦2吨 | 只
466 | 输液架滑轨吊轮 | 套
467 | 束线管 直径22 | 米
468 | 水泵一备一用控制箱 | 套
469 | 水箱排水阀 | 只
470 | 水箱下水 | 套
471 | 四氟垫片50*40 | 块
472 | 四路空开箱 | 只
473 | 四芯电话线 | 米
474 | 塑钢土 | 组
475 | 锁 芯 大 7 0 | 把
476 | 锁体 | 把
477 | 锁芯 | 把
478 | 台湾欣瑞联散热风扇8025 | 只
479 | 探照手电筒 | 只
480 | 铁板950*6*0.3 | 块
481 | 铜鼻子95平方 | 只
482 | 铜编织线20CM | 支
483 | 铜钉1.2*10 | 包
484 | 万能胶 2.5KG | 桶
485 | 万能胶2.5KG | 桶
486 | 微波感应模块 | 只
487 | 卫生间门锁 | 把
488 | 卫生间门锁芯 | 把
489 | 文件柜锁20CM | 把
490 | 文件柜锁25CM | 把
491 | 污水泵轴承 | 套
492 | 无隔板空气过滤器630*630*50 | 只
493 | 无线灯具遥控 | 套
494 | 西门子3TF4522/220V接触器 | 只
495 | 西子10（40）单相电表 | 只
496 | 西子30(100)三相电表 | 只
497 | 西子5(20)单相电表 | 只
498 | 吸顶灯16W | 盏
499 | 洗眼器 | 只
500 | 夏普电视机遥控器 | 只
501 | 线槽25*15 | 支
502 | 线卡10MM | 盒
503 | 橡皮垫65 | 只
504 | 橡皮垫80 | 片
505 | 消防门锁芯 | 把
506 | 小便池感应进水管 | 支
507 | 小磁铁 | 只
508 | 修管道7.5KW泵 | 只
509 | 燕尾螺丝4*19 | 盒
510 | 燕尾螺丝4*38 | 盒
511 | 遥控器 道阀门专用 | 只
512 | 医用30W紫外线杀菌灯管 | 支
513 | 医用36W紫外线杀菌灯管 | 支
514 | 易力得19*21梅花扳手 | 只
515 | 游标卡尺0-150 | 把
516 | 雨衣雨裤 | 套
517 | 原装开水器水龙头3分接口 | 只
518 | 展业6路明装空开箱 | 只
519 | 之江结构胶 室外用 | 支
520 | 中央空调挡风板122*30 | 套
521 | 中央空调挡风板60*60 | 套
522 | 中央空调数显温控开关WL8B2WBB霍尼韦尔 | 只
523 | 中央空调温控开关AC801A | 只
524 | 自动感应开关 脚感 | 只
525 | 自动门定位器 | 对
526 | 自动门感应器 | 只
527 | 自攻螺丝3.5*35 | 盒
528 | 自攻螺丝4*40 | 盒
529 | 字母防盗消防门插销 | 把
530 | 座便器密封条 | 只
531 | 座便器水箱排水阀 | 只