浙江省人民医院富阳院区重点区域安装漏水报警系统项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZRY-FYCG-14-202508

采购人：浙江省人民医院富阳院区

二〇二五年八月

第一章 竞争性磋商公告（非政府采购项目）

浙江省人民医院富阳院区拟对富阳院区重点区域安装漏水报警系统项目进行竞争性磋商采购，邀请合格供应商参加磋商。

一、项目名称：浙江省人民医院富阳院区重点区域安装漏水报警系统项目

二、项目编号：ZRY-FYCG-14-202508

三、采购组织类型：自行组织采购

四、采购方式：竞争性磋商

五、项目概况及数量：

| 序号 | 标项内容 | 合同履约期 | 预算金额 | 项目概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省人民医院富阳院区重点区域安装漏水报警系统项目 | 自项目采购到货截止 | 11万元 | 详见采购需求 |

六、供应商资格条件要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）截止投标之日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）本项目不接受联合体参磋商；

（8）特定资格条件：无。

七、获取采购文件：

（1）获取时间：公告发布之日起至2025年08月25日12:00止

（2）获取方式：采购文件（附件1）从公告下方自行下载获取，并请将报名登记表（附件2）、扫描件、营业执照副本扫描件、法人授权委托书扫描件、被授权人身份证扫描件发送至zjsrmyyfyyq_cgzx@163.com。

（3）采购机构将拒绝接受非报名供应商参与磋商。

八、响应文件递交时间与地点：

供应商应于2025年08月25日下午14:00至17:00整将响应文件密封送交到浙江省人民医院富阳院区9号楼3楼会议室。

注：逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效响应文件处理）。

九、联系方式：

采购人名称：浙江省人民医院富阳院区

联系人：江老师 张老师 董老师0571-63109038

地址：杭州市富阳区春江街道竹简路300号浙江省人民医院富阳院区采购中心

前附表

| 磋商须知条款 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：浙江省人民医院富阳院区 联系人：江老师 张老师 董老师 电话：0571-63109038 |
| 2 | 响应文件有效期 | 成交供应商的响应文件有效期至完成本磋商文件规定的项目内容和时限期满后止。 未成交供应商的响应文件自磋商截止之日起计90个日历天内有效。 |
| 3 | 响应文件装订要求 | 建议采用胶装（粘贴方式装订），不采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4 | 响应文件包装要求 | 报价文件（含正本一份与副本两份）、技术资信文件（含正本一份与副本两份）密封包装在一个或多个密封袋（箱）内。 响应文件电子版（签字盖章后的响应文件扫描件）需密封在响应文件内或单独密封包装。 |
| 5 | 响应文件份数 | 提供一式叁份，正本一份，副本两份 |
| 6 | 最高限价 | 限价11万元 |
| 7 | 签字或盖章要求 | 响应文件按“响应文件格式”中提供的格式签署、盖章。请保留签字盖章后的响应文件扫描件（PDF格式）。 |
| 8 | 报名截止时间 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 9 | 响应文件提交时间和地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 10 | 其他 | 本项目不组织统一的现场踏勘，供应商可自行前往。 请供应商仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 |

第二章 采购内容及需求

一、项目内容

- 1.1项目情况：浙江省人民医院富阳院区重点区域安装漏水报警系统项目，内容包括富阳院区重点区域27个点位安装漏水报警系统，保证医院安全运行，在重点区域增加漏水报警系统及相关配套软硬件支持，终端设置在后勤管理中心值班室等相关内容；

- 1.2设备点位分布

| 楼层 | 位置 | 点式漏水控制器 | 485串口服务器 | 一体化数据采集器 | 动环监控软件 | 开关电源 | 交换机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负二楼 | 纯水机房 | 2 | 1 | \ | 1 | 1 | 1 |  |
|  | B2-46水冷机房 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | B2-48水冷机房 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | B2-40排水机房 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | B2-41停尸间 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | B2-57 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 放疗科 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 负一楼 | 中央水泵房 | 2 | \ | 1 |  | \ | 1 |  |
|  | 中央空调机房 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉房 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水机房 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 核医学科 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食堂真空排水机房 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 楼顶 | 3号楼楼顶水箱 | 2 | 1 | \ |  | 1 | 1 |  |
|  | 5号楼楼顶水箱 | 2 | 1 | \ |  | 1 | 1 |  |
| 2号楼5层 | 手术室净化区域 | 4 | 1 | \ |  | 1 | 1 |  |
| 合计 |  | 27 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |  |

1.3报价要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点式漏水控制器 | 有线湿敏点式探测器，根据电极检测，采用专用探头铜柱安装 | 27个 |  |  |  |  |
| 2 | 485串口服务器 | 2路485转TCP/IP 10/100M自适应网口 支持 TCP Server、TCP Client、UDP模式 双向透传 波特率 300~115200bps | 4套 |  |  |  |  |
| 3 | 一体化数据采集器 | 集数据采集、存储、联动、本地展示于一体，适用于一体化柜的监控管理。 处理器 ARM Cortex-A9，4路10/100M 自适应网口 1路 HDMI 2路 USB，8G存储容量，支持通过TF卡扩展，最大支持128G 自带8个串口，16DI，4DO，8AI并支持扩展板，支持以串口或TCP方式接入各种智能设备，可接入不低于1万个测点 | 1套 |  |  |  | 具备HDMI口，可以接显示器投屏，显示器采购人自备 |
| 4 | 动环监控软件 | 1、能实时检测市电、UPS、空调、漏水、温湿度、图像采集等设备的工作状态和各运行参数； 2、在被盗、火灾、断电等异常状况下，完成关键数据采集、现场图像采集、报警信息发布、远程控制等操作； 3、 系统软件为B/S架构，在网络的任何位置，均能够通过浏览器进行实时访问； 4、B/S架构的嵌入式综合管理管理平台，支持二次开发。 | 1套 |  |  |  |  |
| 5 | 开关电源 DC12V/3A | DC12V/3A开关电源 | 4个 |  |  |  |  |
| 6 | 电话短信模块 | 支持中国LTE网络全覆盖 支持短信、电话通知功能 1路RS485、1路USB，LTE Cat 1 支持频段： LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD B1/B3/B5/B8 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz | 1个 |  |  |  |  |
| 7 | 交换机 | 全千兆全面兼容新一代绿色节能小端口无管理接入交换机 （16千兆电口） | 5台 |  |  |  | 根据情况选配 |
| 8 | RS-485总线 | RVV2*1.5 | 3500米 |  |  |  |  |
| 9 | 壁挂小机柜 | 2U立放壁挂小墙柜 | 5个 |  |  |  | 根据情况选配 |
| 10 | 辅材 | 网线、线管、插线板等 | 1项 |  |  |  |  |
| 11 | 通信服务 | 电话通信服务 | 3年 |  |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 该补漏项目最高限价：110000元，按实结算

- 结算方式为：全部安装完成并验收合格后3个月内，投标方需提供有效发票，采购人一次性支付至投标人指定账户；

- 投标报价包括产品货款、人工费、辅材等材料费、运输费、装卸费、安装费、管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等完成本项目的所有费用。

第三章 评分标准

本评审办法根据有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

一、总则

评审工作遵循物有所值、公平高效、透明规范和诚实信用的原则，评审人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评审工作，择优推荐成交候选人。在评审期间，磋商小组及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况。

对未成交供应商，磋商小组不作任何未获得成交的解释。

二、评审组织

评审工作由采购人组建的磋商小组负责。磋商小组负责磋商、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

三、评审程序

1、评审前由采购人首先开启供应商的响应文件，并当场进行记录；

2、磋商小组根据磋商原则和评审办法，对供应商响应文件进行初步评审，不合格的响应文件做无效标处理；与通过初步评审的各供应商分别进行磋商，并对各供应商的响应文件进行评审并打分；

3、磋商小组以响应文件评审打分合计分值由高到低的顺序依次推荐得分第一名的为第一成交候选人，推荐得分第二名的为第二成交候选人，并提交书面评审报告。合计分值相同时以报价得分高为先，合计分值、报价得分均相同时由磋商小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定成交候选顺序。

第一成交候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以取消其成交资格，并确定第二成交候选人为成交供应商，新的成交供应商继续适用于本条款。如果替补的第二成交候选人同样存在不符合成交资格情况的，则本项目重新采购。

四、初步评审

响应文件开启后，磋商小组首先对响应文件依据磋商文件进行初步评审。

对供应商所提供的资质证明文件仅负审核的责任。即使供应商提交的资质证明文件通过了审核，在评审过程中乃至定标后，如发现供应商所提供的资质证明文件或其他内容不合法或不真实，采购人仍可取消成交资格并追究供应商的法律责任。

有下列情形之一的响应文件，由磋商小组按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该响应文件作无效标处理，即该响应文件初步评审不通过：

1）供应商的资格条件不满足竞争性磋商公告资格条件要求的；

2）磋商响应文件未按磋商文件的要求加盖单位印章，或供应商的法定代表人（或其委托代理人）未按磋商文件要求签字或盖章的，或委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的；

3）磋商响应文件载明的招标项目完成期限不满足磋商文件规定的期限，或载明的质量目标达不到磋商文件要求的质量目标的；

4）磋商报价超过磋商文件规定的预算金额或最高限价的；

5）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件或不符合磋商文件规定的实质性条款的（包括未按磋商文件补充文件或变更通知更改磋商响应文件的）或不符合采购范围、技术规格、技术标准要求导致无法满足采购人使用要求的；

6）供应商代表未能在所响应文件开启会议结束前参加会议或未能出示本人有效身份证原件的；或供应商的授权代表在响应文件开启会议结束前未能出示有效的授权书原件的；

7）报价等关键内容字迹模糊无法辨认的或内容不完整且不接受修正的；

8）存在法律、法规、规章和磋商文件规定的其它无效标情况或经磋商小组认定有重大偏离的。

9）存在串标、围标或弄虚作假情况的；

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其磋商响应无效：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的磋商响应文件相互混装。

五、详细评审

1、商务技术分（70分）

磋商小组对各磋商响应供应商的技术和服务方案、资信业绩充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。磋商响应供应商技术部分的得分为磋商小组各成员的有效评分的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、资信及商务评审因素（25分） |  |  |
| 资信情况 | 根据投标单位提供的资信材料横向比较 | 0-10分 |
| 类似业绩 | 根据投标单位以往类似业绩横向比较；供应商2022年8月1日至今成功承担过类似项目的，每提供一个类似业绩得3分，最多得15分。提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。 | 0-15分 |
| 二、技术评审因素（45分） |  |  |
| 供货及安装方案 | 根据供应商提供的针对本项目供货期、安装方案，包括应急响应、维护管理等系列工作方案是否科学合理、具有可行性，得1-15分。 | 1-15分 |
| 验收方案 | 根据产品验收方法或方案完整性、可行性，得1-10分 | 1-10分 |
| 质保期 | 根据投标人提供的针对本项目的质保期限，得0-10分。在免费质保期1年的基础上，质保每增加一年得5分，最高得10分。 | 0-10分 |
| 售后服务 | 根据投标人提供的质保期内的服务承诺和售后机构配置科学合理性，得1-10分。 | 1-10分 |

注：上述所有证书应在有效期内，复印件加盖单位公章，原件备查。供应商如提供虚假证明材料的，将承担相应的法律责任。

2、价格分（30分）

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

六、询标

对响应文件中存在含义不清楚的内容，必要时磋商小组将要求供应商作出澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为响应文件的一部分。

七、定标办法

采购人将根据磋商小组提交的评审报告及推荐的成交候选人，按有关规定确定成交供应商。

八、供应商义务

评审期间，供应商应随时随地答复磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

第四章 采购合同主要条款

合同编号：

甲方：浙江省人民医院富阳院区（杭州市富阳区第一人民医院）（以下简称甲方）

乙方：              （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲乙双方本着平等、互利、诚实信用的原则，就浙江省人民医院富阳院区重点区域安装漏水报警系统采购项目，签订合同条款如下：

一、下列文件构成本合同的组成部分

以下文件为本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a. 本合同书

b. 成交通知书

c. 投标响应承诺

d. 投标响应文件

e. 采购文件

f. 其他文件（若有）

二、合同总价

合同总价：小写：           元，大写：             整。

注：投标报价包括产品货款、人工费、材料费、运输费、装卸费、安装费、管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等完成本项目的所有费用。

三、服务要求

3.1服务要求

按照磋商文件中的服务要求。

四、供货期（服务期）

本项目供货期为   日，自  年  月  日至   年  月   日止。

五、验收要求

1、由甲方负责进行验收。

2、甲方在乙方送货、质检（自检）后对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量等问题，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方在验收单上签字。

3、如对所供货品的品质有疑义，甲方将货品送至相关质检机构进行检测，如经检测不能达到国家合格标准，乙方须无条件更换并支付检测费用。

六、售后服务要求

1、交货的同时应提供合格证及质检证明。

2、产品销售后，如出现质量问题，无条件包退包换。

3、如接到甲方投诉，乙方须在1小时内赴现场察看，主动协商，妥善解决，直到甲方满意为止。

4、所投产品质保期为   个月。

七、合同价款的支付

1、本合同中甲乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算。

2、支付方式：

（1）按合同总价一次性结算。

（2）甲方在收到乙方开具的送货单和有效发票后30天内，转账支付货款。

3、甲方应付合同款至以下乙方指定的银行账户：

开户名称：

开户银行：

账    号：

八、合同变更

1、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

2、有下列情形之一的，双方协商一致可以变更合同：

（1）发生不可预见的紧急情况，继续按照原合同履行不能实现采购目的，又不能从其他供应商处采购；

（2）因甲方的过错导致不能实现采购目的，重新采购费用和违约金、违约损失赔偿金额占合同金额比例过大，但违背社会公共利益的除外；

（3）属于合同主要条款确定的事项，但变更不改变合同实质性内容；

（4）合同主要条款以外的内容；

（5）法律、法规规定可以变更合同的其他情形。

3、当事人协商一致变更合同的，应当报同级财政部门备案。

九、转让和分包

1、本项目不得分包。

十、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

十一、计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

十二、不可抗力

1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后合同规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十三、双方职责

1、甲方的责任：

（1）甲方必须按合同规定按时支付合同款项；

（2）对乙方的服务质量和服务内容进行考核确认；

（3）服务期间甲方应负责对乙方所需的用电、用水等给予积极配合；

（4）负责项目的监督、检查，并协调乙方进度，安排阶段及总验收事宜；

2、乙方的责任：

（1）服务期间应遵守甲方的各项规章制度，不得影响甲方正常诊疗秩序，不得影响设备的正常使用和相关科室的正常工作；

（2）提供良好的技术人员和工具仪器，最佳的服务质量和态度；

（3）服务期间因乙方原因造成设备或配件损坏，乙方应免费负责修复或更换；

（4）乙方需签订《安全生产责任书》。

十四、违约责任

1、乙方逾期交付，自逾期之日起，向甲方每日偿付该批次货物合同价款 2‰的违约金；乙方逾期 10 日不能交付的，甲方有权单方解除本合同，乙方应按合同价款的 5%向需方承担违约金。

2、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付该批次货物合同价款 万分之五的违约金。

十五、解决争议的方法

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十六、合同的生效及其他

政府采购项目的采购合同内容的确定应以采购文件和磋商响应文件为基础，不得违背其实质性内容。

合同将在双方签字盖章后开始生效。授权代表签署的后附法定代表人授权书。

十七、廉政条款

1、甲乙双方应严格遵守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及相关法律法规。

2、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。

3、甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

十八、合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。具同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）：浙江省人民医院富阳院区（杭州市富阳区第一人民医院） | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

第五章 响应文件格式

封面

正本/副本

一、磋商响应文件封面

_________（项目名称）______________

***磋商响应文件

注明：资信和商务技术文件或报价文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

二、报价文件

目录

（1）磋商响应初始报价一览表……………………………………………………（页码）

（2）投标分项报价表………………………………………………………………（页码）

1、磋商响应初始报价一览表；

磋商响应初始报价一览表

项目名称：

招标项目编号：

| 投标报价 | 人民币（小写金额）： 元 人民币（大写金额）： 整 注：如有不一致，以大写为准。 |
| --- | --- |

磋商响应供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

2、投标分项报价表；

报价表

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点式漏水控制器 | 有线湿敏点式探测器，根据电极检测，采用专用探头铜柱安装 | 27个 |  |  |  |  |
| 2 | 485串口服务器 | 2路485转TCP/IP 10/100M自适应网口 支持 TCP Server、TCP Client、UDP模式 双向透传 波特率 300~115200bps | 4套 |  |  |  |  |
| 3 | 一体化数据采集器 | 集数据采集、存储、联动、本地展示于一体，适用于一体化柜的监控管理。 处理器 ARM Cortex-A9，4路10/100M 自适应网口 1路 HDMI 2路 USB，8G存储容量，支持通过TF卡扩展，最大支持128G 自带8个串口，16DI，4DO，8AI并支持扩展板，支持以串口或TCP方式接入各种智能设备，可接入不低于1万个测点 | 1套 |  |  |  | 具备HDMI口，可以接显示器投屏，显示器采购人自备 |
| 4 | 动环监控软件 | 1、能实时检测市电、UPS、空调、漏水、温湿度、图像采集等设备的工作状态和各运行参数； 2、在被盗、火灾、断电等异常状况下，完成关键数据采集、现场图像采集、报警信息发布、远程控制等操作； 3、 系统软件为B/S架构，在网络的任何位置，均能够通过浏览器进行实时访问； 4、B/S架构的嵌入式综合管理管理平台，支持二次开发。 | 1套 |  |  |  |  |
| 5 | 开关电源 DC12V/3A | DC12V/3A开关电源 | 4个 |  |  |  |  |
| 6 | 电话短信模块 | 支持中国LTE网络全覆盖 支持短信、电话通知功能 1路RS485、1路USB，LTE Cat 1 支持频段： LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD B1/B3/B5/B8 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz | 1个 |  |  |  |  |
| 7 | 交换机 | 全千兆全面兼容新一代绿色节能小端口无管理接入交换机 （16千兆电口） | 5台 |  |  |  | 根据情况选配 |
| 8 | RS-485总线 | RVV2*1.5 | 3500米 |  |  |  |  |
| 9 | 壁挂小机柜 | 2U立放壁挂小墙柜 | 5个 |  |  |  | 根据情况选配 |
| 10 | 辅材 | 网线、线管、插线板等 | 1项 |  |  |  |  |
| 11 | 通信服务 | 电话通信服务 | 3年 |  |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 该补漏项目最高限价：110000元，按实结算

- 结算方式为：全部安装完成并验收合格后3个月内，投标方需提供有效发票，采购人一次性支付至投标人指定账户；

- 投标报价包括产品货款、人工费、辅材等材料费、运输费、装卸费、安装费、管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等完成本项目的所有费用。

磋商响应供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

三、资信和商务技术文件

目录

1、磋商响应函；

2、法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）；

社保机构出具的响应截止日前6个月内授权代表的响应单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件。

3、以下资格证明材料

1）符合供应商资格要求的相关证明材料；

各供应商须在投标文件中出具对应证明材料（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）。

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与采购活动资格条件的承诺函；

4、类似业绩；

5、供货安装方案；

6、验收方案；

7、质保期

8、售后服务；

9、声明函；

10、供应商提供的其他资料。

1、磋商响应函格式

磋商响应函

（采购人单位名称）：

（供应商全称）参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）采购的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的投标截止日起遵守本响应文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。响应文件有效期为自投标截止之日起90个日历天。

2、承诺已经具备规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供供应商须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份，副本2份。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证响应文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商全称（盖单位公章）：

响应文件签署人（签字或盖章）：

日期：年月日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

2、法定代表人资格证明书及法定代表人授权书

（1）法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

系______________________的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

磋商供应商（盖章）：

日期：

（2）法定代表人授权书

本人____________（姓名）系_________________（磋商供应商全称）的法定代表人，现授权______________________（授权委托人姓名）为我方授权委托人，参加贵方组织的____________________项目（采购编号）采购活动，授权委托人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改磋商供应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同本项目磋商有效期。

授权委托人无转委托权。

磋商供应商全称（公章）：

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

授权委托人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：

| 法定代表人身份证复印件 | 磋商响应供应商代表身份证复印件 |
| --- | --- |

3、资格证明文件

基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方（供应商全称）参与（项目名称）采购活动，针对供应商资格要求做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）；

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：    年    月    日

采购内容与需求响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏离表所列的偏离外，其它均完全响应“磋商文件”中的要求。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章“采购内容及需求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

资信及商务评审打分资料一览表；

| 序号 | 资料名称 | 共 页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 证明材料附后 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：结合评审办法中的“商务及资信部分”要求自行填写，后附证明材料。

投标人：                   （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：             （签字或盖章）

日期：    年   月   日

4、类似业绩；

5、供货安装方案；

6、验收方案；

7、质保期

8、售后服务；

9、声明函；

10、供应商提供的其他资料。

11、声明函

与其他供应商/供应商无利害关系的声明函

致：浙江省人民医院富阳院区：

我方（供应商/供应商）参加（项目名称）（项目编号）投标/采购活动，与其他供应商/供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

供应商/供应商全称（盖单位公章）：

响应文件签署人（签字或盖章）：

日期：

12、供应商提供的其他资料