浙江省人民医院富阳院区门诊广场安装不锈钢防撞设施项目

院内议价公告（非政府采购项目）

附件1

采购需求：

1、会议现场填写承诺书，最低价优先；

2、主材及施工要求：不锈钢材质：304；管径：≥215mm；不锈钢管壁厚度：≥6mm；地面高度：不低于60cm；预埋：≥15cm。

3、总量10根以内，安装点位、间距和数量需根据医院要求。