附件：

| 序号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 主要参数 | 所在场所 | 院区 | 壹年报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、江北院区放射设备壹年期性能及场所检测目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DSA | Allura XperFD20 | 飞利浦 | 001388 | 125kV，1250mA | 医技楼一层藳DSA机房 | 江北院区 |  |
| 2 | DR机 | DigitalDiagnost3.0 | 飞利浦 | 15010004 | 150kV，800mA | 医技楼一层4号机房 |  |  |
| 3 | 胃肠机 | UNIVISION | 岛津 | 61Y528 | 150kV，630mA | 医技楼一层2号机房 |  |  |
| 4 | DR机 | Definium6000 | 通用 | R2S15024 | 150kV800mA | 医技楼一层6号机房 |  |  |
| 5 | 64排CT机 | SOMATOMDefinition AS | 西门子 | 95531 | 140kV666mA | 医技楼一层鑠即号机房 |  |  |
| 6 | DR机 | Definium 6000 | 通用 | R2S14122 | 150kV800mA | 门诊楼一层体检DR机房 |  |  |
| 7 | 四肢骨密度仪 | EXA-3000 | 澳思托 | AB1EB1409117 | 80kV0.25mA | 门诊楼一层体检骨密度仪机房 |  |  |
| 8 | DR机 | Definium6000 | 通用 | R2S14123 | 150kV630mA | 发热门诊DR机房 |  |  |
| 9 | C臂机 | ACTIVO | 岛津 | 41C331252002 | 110kv,20mA | 医技楼四楼14、15号手术室 |  |  |
| 10 | 移动DR机 | DRXR-1 | 锐柯 | 800190 | 150KV,400mA | 医技楼一层放射科 |  |  |
| 11 | 直线加速器 | Synergy Platform | ELEKTA | 154191 | 10Mv,15MeV | 医技楼负一层直线加速器机房 |  |  |
| 12 | 16排CT机 | Discovery CT590 RT | 通用 | BAUG1600018 | 140kV,800mA | 医技楼一层1号机房 |  |  |
| 13 | 口腔CT | CS 9300C Select | 锐柯 | FKBL015 | 90kV,15mA | 门诊楼三层口腔CT机房 |  |  |
| 14 | 全身骨密度仪 | Prodigy Primo | GE | 350131MA | 76kV,3mA | 医技楼一层9号机房 |  |  |
| 15 | DSA | Azurion 7 M20 | 飞利浦 | 2179 | 125kV，1000mA | 医技楼四层手术室DSA机房 |  |  |
| 16 | CT机 | uCT 710 | 联影 | 666132 | 140kV,667mA | 医技楼一层3号机房 |  |  |
| 17 | CT机 | uCT 510 | 联影 | 106081 | 140kV,420mA | 感染楼一层CT机房 |  |  |
| 18 | DR机 | uDR 266i | 联影 | 512426 | 150kV,630mA | 感染楼一层DR机房 |  |  |
| 19 | DR机 | 新东方1000M型 | 华润万东 | 07304 y16-82-5-1 | 150kV,630mA | 秋丰看守所一台 |  |  |
| 20 | DR机 | Definium6000 | 通用 | R2S14117 | 150kV,630mA | 巡特警大队一台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、富阳院区放射设备壹年期性能及场所检测目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CT | Revolution | GE | CBDNG2400014HM | 140kV、600mA | 一层放射科CT3号机房 | 富阳院区 |  |
| 2 | DR | Maxima Digizye 68010 | 深圳迈瑞 | D3-4B000094 | 150kV,800mA | 一层放射科DR1机房 |  |  |
| 3 | 急诊DR | Digizye 68010 | 深圳迈瑞 | D3-4B000095 | 150kV,800mA | 1号楼1层急诊DR机房 |  |  |
| 4 | 体检中心DR | Digizye 68010 | 深圳迈瑞 | D5-52000088 | 150kV,800mA | 1号楼4层体检中心DR机房 |  |  |
| 5 | CT | Revolation ApexExpere | 通用电气 | CBFC G2500011HM | 140kV,1300mA | 2号楼放射科8号机房 |  |  |
| 6 | 骨密度仪 | Rrodigy Advance | 通用电气 | A4SS2500005 | 76kV,3mA | 2号楼放射科10号机房 |  |  |
| 7 | 数字胃肠机 | LUMINO Slmpalse | 西门子 | 61057 | 150kV,800mA | 2号楼放射科1号机房 |  |  |
| 8 | ERCP | Cios Alpha | 西门子 | 30014 | 125kV,250mA | 2号楼3层内镜中心 |  |  |
| 9 | DSA1 | Azurion5M20 | 飞利浦 | 192 | 125kV,813mA | 5号楼9层DSA(1) |  |  |
| 10 | DSA2 | Azurion7M12 | 飞利浦 | 1301 | 125kV,1063mA | 5号楼9层DSA(2) |  |  |
| 11 | 移动DR | Mobizye700T | 深圳迈瑞 | D2-53000725 | 150kV,500mA | 放射科急诊室 |  |  |
| 12 | C臂机 | BV-Endura | 飞利浦 | 001124 | 110kV30mA | 搬迁到富阳院区手术室 |  |  |
| 13 | C臂机 | BV-Libra | 飞利浦 | 2030 | 110kv,20mA | 搬迁到富阳院区手术室 |  |  |
| 14 | 移动DR机 | MUX-200D | 岛津 | 62E017 | 133kv,400mA | 搬迁到富阳院区急诊室 |  |  |
| 15 | 碎石机 | HK.ESWL-Vm | 深圳慧康 | 4368 | 110kV,5mA | 搬迁到富阳院区门诊248 |  |  |
| 16 | 16排CT机 | Ingenguity Flex | 飞利浦 | 345175 | 140kV,500mA | 搬迁到富阳院区放射科二号机房 |  |  |
| 17 | C臂机 | uMC560i | 联影 | 612042 | 110kV,35mA | 搬迁到富阳院区手术室 |  |  |
| 18 | 乳腺机 | MAMMOMAT Inspiration | 西门子 | 11610 | 35kV,190mA | 搬迁到富阳院区放射科11号机房 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、个人计量数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江省人民医院富阳院区 （江北院区） |  | 57枚+1枚参照片 | 元/枚 |  |  |  |  |  |
| 浙江省人民医院富阳院区 |  | 153枚+2枚参照片 | 元/枚 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、评价服务

| 服务内容 | 型号 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辐射安全许可证办理 |  | 1次 |  | 按实收费 |
| 环保竣工验收 | DSA | 5台 |  |  |