## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 申请科室 | 备注
1 | 一次性使用胰岛素泵用储药器 | 内分泌科 | 一次性使用胰岛素泵用储药器（型号：TCC-Ⅰ）由抽液器、筒体、O型圈、活塞、芯杆组成。一次性使用胰岛素泵用储药器（型号：TCC-Ⅱ）由抽液器、抽液针、硅胶塞、筒体、O型圈、活塞、芯杆组成。一次性使用，环氧乙烷灭菌。
2 | 一次性使用胰岛素泵用输注器 | 内分泌科 | 一次性使用胰岛素泵用输注器用于与胰岛素泵（型号：TruCare I、TruCare II、TruCare III)、一次性使用胰岛素泵用储药器一起使用，向皮下输注胰岛素
3 | 一次性使用静脉腔内射频闭合导管 | 血管外科 | 该产品由管体、缓冲圈、定位环、手柄、开关按钮、防尘帽、电缆及连接插头组成。
4 | 紫杉醇涂层外周球囊扩张导管 | 血管外科 | 该产品由尖端、标记环、球囊及药物涂层、内管、外管、导管加强件和导管座组成。球囊表面涂有药物涂层，涂层中所含药物为紫杉醇，药物剂量为3μg/mm²。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期为3年。
5 | 外周约束型球囊扩张导管 | 血管外科 | 外周约束型球囊扩张导管由尖端、标记环、球囊、金属网、焊接管、支撑管、内管、编织管、导管加强件及导管座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。
6 | 一次性切口扩张器 | 心胸外科 | 一次性切口扩张器分薄膜型和硅胶型两种类型。薄膜型一次性切口扩张器由外环、置入环和通道三部分组成，所用材料为聚氨酯；硅胶型一次性切口扩张器由外环（内有塑料圈）、置入环（内有塑料圈）和通道三部分组成，塑料圈材料为聚酰胺，除塑料圈外其他部分材料是硅胶。可根据需要在外环处另加附件（支撑环、防护盖），可组配4个系列：A系列：无附件；B系列：加防护盖（材质为硅胶）；C系列：加支撑环（材质为ABS塑料）；D系列：加支撑环和防护盖。
7 | 等离子手术系统 | 骨一科 | 该产品与专用刀头(电极)配套使用，适用于关节镜和矫形外科手术中的切开、切除，以及软组织和出血血管的电凝。
8 | 等离子手术系统 | 骨一科 | 该产品与专用刀头(电极)配套使用，适用于关节镜和矫形外科手术中的切开、切除，以及软组织和出血血管的电凝。
9 | 一次性使用刨刀／磨头／锯片（4.5mm强力滑膜刨刀） | 骨一科 | 该产品由刨刀、磨头、锯片、外鞘组成，其中刨刀、磨头由外鞘和内杆组成。产品由符合YY/T 0294.1标准规定的M号不锈钢材料，符合ASTM F899规定的440A、410、301号不锈钢材料制成，具体详见附页。灭菌包装。
10 | 一次性使用刨刀／磨头／锯片（4.5mm特强双齿刨刀） | 骨一科 | 该产品由刨刀、磨头、锯片、外鞘组成，其中刨刀、磨头由外鞘和内杆组成。产品由符合YY/T 0294.1标准规定的M号不锈钢材料，符合ASTM F899规定的440A、410、301号不锈钢材料制成，具体详见附页。灭菌包装。
11 | 一次性使用刨刀／磨头／锯片（4.0mm磨头） | 骨一科 | 该产品由刨刀、磨头、锯片、外鞘组成，其中刨刀、磨头由外鞘和内杆组成。产品由符合YY/T 0294.1标准规定的M号不锈钢材料，符合ASTM F899规定的440A、410、301号不锈钢材料制成，具体详见附页。灭菌包装。
12 | 一次性使用刨刀／磨头／锯片（4.0mm塔形磨头） | 骨一科 | 该产品由刨刀、磨头、锯片、外鞘组成，其中刨刀、磨头由外鞘和内杆组成。产品由符合YY/T 0294.1标准规定的M号不锈钢材料，符合ASTM F899规定的440A、410、301号不锈钢材料制成，具体详见附页。灭菌包装。
13 | 一次性使用腰椎穿刺针 | 骨二科 | 一次性使用腰椎穿刺针由衬芯座、针座、针管和衬芯组成，衬芯分为扩张衬芯、钝头衬芯、穿刺衬芯三种。衬芯座中衬芯块套为聚碳酸酯、衬芯块为ABS树脂、针座为聚碳酸酯材料或聚丙烯材料、针管和衬芯为金属材料，牌号为06Cr19Ni10。根据针管远端形状，可分为平口型针管和斜口型针管。产品环氧乙烷灭菌。一次性使用。有效期3年。 穿刺针产品性能：该产品尖头、钝头及空心细针三种针芯设计及功能等可以满足临床需求，钝头穿刺可有效减小避免对神经、血管等重要组织的损伤，避免椎间盘感染。可塑形细针有利于靶点穿刺，解决了由于髂嵴过高造成的L5-S1椎间盘穿刺困难的问题，实现靶点穿刺，开展该类型手术穿刺更加精准安全。
14 | 同种异体骨修复材料 | 骨二科 | 产品为冷冻干燥同种异体骨，采用合法来源的供体骨组织为原料，经锯裁、清洗、脱脂、脱蛋白、漂洗、冻干及包装工艺加工而成。产品成分为人体骨组织。产品采用辐照灭菌，有效期三年。 同种异体骨性能： 1、生物相容性好：同种异体骨修复材料具有良好的生物相容性，可以与人体组织兼容，不会引起排异反应。 2、生物活性强：同种异体骨修复材料可以提供生物活性的骨基质，吸收和释放生长因子，促进骨细胞增殖和分化，从而促进骨生长和骨修复。 3、稳定性高：同种异体骨修复材料具有良好的物理和化学稳定性，不易分解和吸收，可以提供长期的支撑和生物学环境。 4、安全可靠：同种异体骨修复材料经过消毒、灭菌等处理，能够有效地杀死病原体，减少感染的发生率，安全可靠。
15 | 骨诱导磷酸钙生物陶瓷 | 骨二科 | 该产品是由羟基磷灰石（HA）和磷酸三钙（TCP）构成的多孔复相陶瓷。经伽马射线辐照灭菌，一次性使用。
16 | 骨诱导磷酸钙生物陶瓷 | 骨二科 | 该产品是由羟基磷灰石（HA）和磷酸三钙（TCP）构成的多孔复相陶瓷。经伽马射线辐照灭菌，一次性使用。
17 | 骨诱导磷酸钙生物陶瓷 | 骨二科 | 该产品是由羟基磷灰石（HA）和磷酸三钙（TCP）构成的多孔复相陶瓷。经伽马射线辐照灭菌，一次性使用。
18 | 可吸收止血流体明胶 | 骨二科 | 本产品由封装于注射器内的可吸收止血明胶粉剂、空注射器、转接头、白色注射导管、蓝色可弯曲注射导管和移液杯组成。可吸收止血明胶粉剂为戊二醛交联明胶，明胶来源于猪皮提取A型明胶。
19 | 一次性使用多功能引流管 | 普外三（肿瘤胃肠）外科 | 由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成（引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为可选配件）。
20 | 非吸收性外科缝线 | 眼科中心 | 非吸收性外科缝线是不可吸收的、无菌的眼科缝线，带针。聚丙烯缝线由一股聚丙烯、合成的线性聚烯烃组成。聚丙烯缝线的染色剂为酞菁蓝（2）-铜。
21 | 一次性使用输卵管导管 | 妇科 | 一次性使用输卵管导管由软管、罗帽、基座和硅胶塞组成，软管采用聚乙烯材料制成。
22 | 一次性使用输卵管导管 | 妇科 | 一次性使用输卵管导管由软管、罗帽、基座和硅胶塞组成，软管采用聚乙烯材料制成。
23 | 导引延伸导管 | 心血管内科 | 该产品采用快速交换设计，由远端交换导管、斜口、推杆和手柄组成。交换导管尖端内含显影示标环。产品涂有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。
24 | Y型连接器 | 心血管内科 | Y形连接器由Y阀、导丝导引器、扭转器（及延长管）组合而成，分为配延长管和不配延长管两种设计。Y阀由止血阀、调节螺母、主体、卡环、密封环以及外圆锥接头等组成。主要组成材料有：聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚甲醛和硅橡胶。环氧乙烷灭菌， 一次性使用， 货架有效期三年。
25 | 透析用留置针 | 肾脏病科 | 本产品由针管（内针）、导管（外针）、导管座、夹紧管、鲁尔接头、鲁尔盖、防针刺保护装置、针管针座、止血塞和排气膜组成。本产品经γ射线灭菌，仅限一次性使用。
26 | 喉罩 | 麻醉科 | 该产品由套囊、导气管、圆锥接头、指示气囊、充气管、气阀和胃管通道（AuraGain适用）组成。Aura40系列为非无菌，AuraOnce系列、Auraflex系列、AuraStraight系列、Aura-i系列、AuraGain系列为无菌。
27 | 一次性使用保温毯 | 麻醉科 | 适用于医疗机构低温患者物理升温以及需要保持体温的患者。
28 | 一次性使用保温毯 | 麻醉科 | 适用于医疗机构低温患者物理升温以及需要保持体温的患者。
29 | 一次性使用封堵支气管插管 | 麻醉科 | 普通型由套囊、支气管导管、侧管、带帽接头、Y形接头、插头、转换接头、指示气囊、止逆阀组成；预充气型由套囊、支气管导管、侧管、带帽接头、Y形接头、插头、转换接头、指示气囊、止逆阀和套囊专用预充气组件（包含与储气囊配套的止逆阀、储气囊、预充气管）、自动充气阀组成。
30 | 穿刺活检针 | 超声科 | 穿刺活检针由手柄和针体部分组成。手柄由树脂和热塑弹性体构成，针体由医用不锈钢的同芯套管针组成。根据手柄的操作方式分为全自动、半自动和手动穿刺活检针。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
31 | 一次性使用活检针 | 超声科 | 一次性使用活检针包括全自动活检针、半自动活检针、全/半自动一体活检针、全自动活检针和同轴活检针组成的套件、半自动活检针和同轴活检针组成的套件、全/半自动一体活检针和同轴活检针组成的套件。全自动活检针由内芯针、针管、操作手柄、按钮、移动标识和保护套管组成；半自动活检针由内芯针、针管、固定手柄、视窗、推拉手柄、保险开关和保护套管组成；全/半自动一体活检针由内芯针、针管、调节键（仅BN-OCR-7和BN-OCR-9型）、滑块、操作手柄、安全锁（仅BN-OCR-8和BN-OCR-9型）和保护套管组成；同轴活检针由内针芯、针管、前针座、后针座、钝头针、移动标识和保护套管组成。
32 | 一次性使用活检针 | 超声科 | 一次性使用活检针包括全自动活检针、半自动活检针、全/半自动一体活检针、全自动活检针和同轴活检针组成的套件、半自动活检针和同轴活检针组成的套件、全/半自动一体活检针和同轴活检针组成的套件。全自动活检针由内芯针、针管、操作手柄、按钮、移动标识和保护套管组成；半自动活检针由内芯针、针管、固定手柄、视窗、推拉手柄、保险开关和保护套管组成；全/半自动一体活检针由内芯针、针管、调节键（仅BN-OCR-7和BN-OCR-9型）、滑块、操作手柄、安全锁（仅BN-OCR-8和BN-OCR-9型）和保护套管组成；同轴活检针由内针芯、针管、前针座、后针座、钝头针、移动标识和保护套管组成。
33 | 一次性使用穿刺活检针 | 超声科 | 产品由穿刺针后针座、穿刺针前针座、针管、内芯针、移动标识和套管组成。
34 | 引流导管及附件 | 超声科 | 引流导管及附件由引流导管、穿刺针、套管针、扩张器、导丝、同轴扩张器、支撑管、连接器、导管固定贴组成，根据临床用途不同组合供应。引流导管材料为带有硫酸钡的聚氨酯，可带有亲水涂层。穿刺针、套管针、金属支撑管材料为304不锈钢；塑料支撑管材料为聚酰胺；扩张器材料为聚乙烯；同轴扩张器材料为聚氨酯和304不锈钢；导丝材料为镍钛合金或304不锈钢；连接器材料为聚氯乙烯；导管固定贴材料为聚丙烯。一次性使用，环氧乙烷灭菌，灭菌有效期5年。
35 | 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管 | 门诊部 | 产品主要组件为导管，配套组件包括导丝、手术刀和/或医用剪、绑带、导入鞘或导管鞘（含可撕裂静脉导管鞘、扩张管、穿刺针或带塞丁格穿刺针的导引套管或带安全型塞丁格穿刺针的导引套管、镍钛导丝）、输液接头、移动内夹、移动外夹、脱脂纱布、纸尺、透明敷料、导管裁剪器、一次性使用无菌注射针、一次性使用无菌注射器、超声套件（含探头护罩、医用超声耦合剂、弹性圈及导针器）、导管固定敷贴、中单、孔巾、镊子、橡胶医用手套、脱脂纱布、棉球、隔离衣、护理垫单和消毒刷。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。
36 | 一次性使用等离子手术电极 | 骨一科 | 产品由电极组件、手柄组件、线缆组件和/或管路组件组成。
37 | 一次性使用等离子手术电极 | 骨一科 | 产品由电极组件、手柄组件、线缆组件和/或管路组件组成。
38 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 骨一科 | 刨削刀头由内刨刀部分与外刨刀部分组成,其中内刨刀部分由内鞘管、内鞘刀头、内鞘接头、轴套、热缩管组成,外刨刀部分由外鞘管、外鞘刀头、外鞘接头、卡扣、密封圈组成。
39 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 骨一科 | 刨削刀头由内刨刀部分与外刨刀部分组成,其中内刨刀部分由内鞘管、内鞘刀头、内鞘接头、轴套、热缩管组成,外刨刀部分由外鞘管、外鞘刀头、外鞘接头、卡扣、密封圈组成。
40 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 血管外科 | 本产品组成有两种：一是由单个或多个注射器与任一或多个附件组成，附件有连接管、吸药器（穿刺式吸药器和管式吸药器）；二是由单个或多个注射器组成；注射器由外套、芯杆、活塞等零部件组成；连接管分单通和多通道二种，连接管的耐压性能按包装标示要求，耐压值为0.35MPa（50psi）-8.3Mpa（1200Psi）；穿刺式吸药器分塑插针和钢针。各组件材料详见产品技术要求。本产品经环氧乙烷灭菌，无菌、无致热原。
41 | 一次性套管穿刺器 | 普外三（肿瘤胃肠）外科 | 由穿刺刀和穿刺管组成。配套组件有取物袋。
42 | 弯型和直型腔内吻合器 | 胃肠胰外科、肛肠外科 | 产品由桔红色显示区、 穿刺器、 钉仓、 安全指示窗、 调节旋钮、 保险、 击发杆、 护钉板、 反穿刺器、 反穿刺器保护罩、 钉砧头、 打结凹槽、 锁扣弹簧片和钉砧杆组成。 吻合器的材料为医用不锈钢， 旋钮的材料为聚羧酸酯， 吻合钉的材料为钛合金。 辐射灭菌， 一次性使用。
43 | 弯型和直型腔内吻合器 | 胃肠胰外科、肛肠外科 | 产品由桔红色显示区、 穿刺器、 钉仓、 安全指示窗、 调节旋钮、 保险、 击发杆、 护钉板、 反穿刺器、 反穿刺器保护罩、 钉砧头、 打结凹槽、 锁扣弹簧片和钉砧杆组成。 吻合器的材料为医用不锈钢， 旋钮的材料为聚羧酸酯， 吻合钉的材料为钛合金。 辐射灭菌， 一次性使用。
44 | 一次性使用肛肠吻合器 | 胃肠胰外科、肛肠外科 | 产品由肛肠吻合器和附件组成。肛肠吻合器由抵钉座组件、吻切组件、钉仓盖、活动手柄、保险块、固定手柄、调节螺母组成，其中吻切组件由钉仓、吻合钉、环形刀组成；附件由支撑套、窥视套、肛塞、钩线棒、单开式支撑套、双开式支撑套、三开式支撑套、内筒和推线器组成。
45 | 导管鞘 | 神经外科 | 导管鞘包括长鞘、扩张器、导引鞘、9F旋转止血阀（RHV）和8F止血阀适配器（HVA）。该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，货架有效期五年。
46 | 颅骨固定钛网及螺钉系统 | 神经外科 | 该产品由螺钉、钛片、固定架和钛网组成。其中螺钉由符合ISO 5832-3标准要求的Ti6Al4V钛合金材料制成，钛片、固定架和钛网由符合ISO 5832-2标准要求的Grade2纯钛材料制成。产品表面经阳极氧化着色处理。非灭菌包装。
47 | 颅骨固定钛网及螺钉系统 | 神经外科 | 该产品由螺钉、钛片、固定架和钛网组成。其中螺钉由符合ISO 5832-3标准要求的Ti6Al4V钛合金材料制成，钛片、固定架和钛网由符合ISO 5832-2标准要求的Grade2纯钛材料制成。产品表面经阳极氧化着色处理。非灭菌包装。
48 | 颅骨固定钛网及螺钉系统 | 神经外科 | 该产品由螺钉、钛片、固定架和钛网组成。其中螺钉由符合ISO 5832-3标准要求的Ti6Al4V钛合金材料制成，钛片、固定架和钛网由符合ISO 5832-2标准要求的Grade2纯钛材料制成。产品表面经阳极氧化着色处理。非灭菌包装。
49 | 一次性使用颅脑外引流套件 | 神经外科 | 一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶（选配）、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板（选配）组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯吡咯烷酮（PVP）涂层。
50 | 神经外科微血管减压垫片 | 神经外科 | 该产品为聚四氟乙烯片状垫棉结构。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。
51 | 外科手术引流套管装置 | 甲状腺疝外科 | 外科手术引流导管套装由引流管、负压球、引流袋组配而成，可配有引导针（三棱形或扁平形），其中引流管可配引流袋、负压球或负压球接引流袋。引流管有圆型、扁型、十字型、T型四种，其中T型又分为T1、T2、T3三种。根据其形状不同划分不同型号，根据其直径不同划分规格。引流容器分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
52 | 一次性使用乳房活检针 | 乳腺外科 | 产品由主机、A型驱动手柄、B型驱动手柄、真空桶、脚踏开关、电源线和乳腺穿刺旋切针（无菌）组成。
53 | 一次性使用血栓抽吸导管及附件 | 心血管内科 | 该产品包括血栓抽吸导管本体及附件，导管主要由导管近端和导管远端两部分组成。近端包含推送杆和手柄，远端包含外管、双腔管、尖端和显影标记环，导管内腔有保护丝，带有亲水涂层。附件有：专用抽吸注射器、两通接头、延长管、冲洗针头和滤网篮。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期两年。
54 | 一次性使用黏膜切开刀 | 消化内科 | 由刀头、切割刀丝、外鞘管、拉索、护套管、过渡接头、电极插头、手柄、绝缘头、刀丝套组成。环氧乙烷灭菌，有效期三年。
55 | 一次性使用呼吸过滤器 | 呼吸内科（二） | 产品由上盖、吸水纸、聚丙烯膜、下盖组成。
56 | 取栓导管 | 危急重症诊疗中心 | 产品由球囊、单腔导管、导管座、护帽和顶杆组成。一次性使用，环氧乙烷灭菌。货架有效期6年。
57 | 一次性使用压力传感器 | 5_4病区（重症医学科） | PB型由FS压力传感器、贮尿袋连接管、贮尿袋、导尿管连接管（不带尿液采样点）和双腔导尿管（带球囊）组成；PD型由FS压力传感器、贮尿袋连接管、贮尿袋、导尿管连接管（带尿液采样点）和双腔导尿管（带球囊）组成；DB型由FS压力传感器、贮尿袋连接管、贮尿袋和导尿管连接管（不带尿液采样点）组成；DD型由FS压力传感器、贮尿袋连接管、贮尿袋和导尿管连接管（带尿液采样点）组成。
58 | 颅内支架 | 神经外科 | 本产品由支架，输送导丝和导入鞘管组成。其中支架由带有铂芯的镍钛合金丝编织而成，支架两端各有4个钽标记带；产品一次性使用，经电子束辐射灭菌，有效期3年。
59 | 微导管（神经血管微导管） | 神经外科 | 该产品由导管、塑形针和导入鞘组成。导管由座、应力管和管身组成，管身表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期2年。
60 | 氧化电位水凝胶敷料 | 烧伤整形科 | 产品由氧化电解水、氯化钠、塑料瓶组成
61 | 医用硅酮凝胶敷料 | 烧伤整形科 | 本产品由高分子材料医用硅酮（99.85%）及少量香料（薄荷醇及薰衣草精油）组成，其中，医用硅酮由有机硅弹性体、高分子液体有机硅油、硅酮树脂混合物及六甲基二硅氧烷按一定比例混合而成。有机硅弹性体为聚二甲硅氧烷与聚二甲硅氧烷交联物的混合物。
62 | 肛门牵开器 | 胃肠胰外科、肛肠外科 | 肛门牵开器由医用橡皮膏、塑料拉片、固定粘连带组成。非无菌提供。无源产品。非内窥镜下使用。
63 | 交联透明质酸钠宫腔防粘连凝胶 | 妇科 | 本产品由预灌封注射器、延长管和封装在注射器中的凝胶组成。凝胶由交联透明质酸钠、磷酸盐、氯化钠和注射用水组成，标示浓度为10mg/mL。产品为无菌提供，一次性使用。凝胶灌封在玻璃注射器内经高温蒸汽灭菌，延长管封装在纸塑袋内经环氧乙烷灭菌。透明质酸钠采用细菌发酵法生产。
64 | 一次性使用内窥镜用钳（粗口） | 妇科 | 一次性使用内窥镜用钳由手柄、钳杆、钳头组成，其中手柄分为推拉式和开合式两种；推拉式手柄由手环、芯杆、滑环、复位弹簧、助推管、护套管组成；开合式手柄由开合手柄、复位弹簧、旋钮组成。钳杆由套管、拉索组成。钳头由钳头架、钳头组成。产品包括取样钳和抓取钳，取样钳按钳头形状分为平口型、细齿型、粗齿型；抓取钳按钳头形状可分为倒齿型、C型。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
65 | 一次性使用内窥镜用钳(平口） | 妇科 | 一次性使用内窥镜用钳由手柄、钳杆、钳头组成，其中手柄分为推拉式和开合式两种；推拉式手柄由手环、芯杆、滑环、复位弹簧、助推管、护套管组成；开合式手柄由开合手柄、复位弹簧、旋钮组成。钳杆由套管、拉索组成。钳头由钳头架、钳头组成。产品包括取样钳和抓取钳，取样钳按钳头形状分为平口型、细齿型、粗齿型；抓取钳按钳头形状可分为倒齿型、C型。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
66 | 一次性使用宫颈球囊导管 | 产科 | 一次性使用宫颈球囊导管由管头、子宫球囊、阴道球囊、管体、注射接口、单向阀和锁定环组成；引导导丝为选配件。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
67 | 一次性使用高频粘膜切开刀 | 消化内科 | 该产品由刀头、杆部和手柄组成。
68 | 一次性使用血液透析器 | 肾脏病科 | 产品由空心纤维膜、外壳、血盖、封口胶、密封圈（可无）、护帽和填充液组成。空心纤维膜材料为聚醚砜（ PES），外壳和血盖材料为聚丙烯（ PP），封口胶材料为聚氨酯（PU），密封圈材料为合成橡胶，护帽材料为聚乙烯（PE），填充液为注射用水。产品经电子束灭菌，一次性使用。
69 | 一次性使用血液透析器 | 肾脏病科 | 产品由空心纤维膜、外壳、血盖、封口胶、密封圈、护帽和填充液组成。空心纤维膜材料为聚醚砜（PES），外壳和血盖材料为聚丙烯（PP），封口胶材料为聚氨酯（PU），密封圈材料为合成橡胶，护帽材料为聚乙烯（PE），填充液为注射用水。产品经电子束灭菌，一次性使用。
70 | 环甲膜穿刺套装 | 危急重症诊疗中心 | 环甲膜穿刺套装由推注器、环甲膜穿刺针、连接管组成。其中环甲膜穿刺针由针管、针管座、套管、固定翼、定位器、颈带组成；连接管由大小圆锥接头和硅胶管组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
71 | STEERRAD100NX型过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣 | 供应室 | 该产品由箱体、电源、控制器、微处理器、条码阅读器、显示打印系统、独立监控系统、真空系统、液压系统、面板、过氧化氢卡匣、废弃卡匣收集盒、保温箱、配件箱、器械盒及附件(固定片、器械盒垫)组成。
72 | 过氧化氢灭菌指示卡 | 供应室 | 3M过氧化氢低温等离子灭菌化学指示卡1348监测 3 个关键变量——曝光时间、温度和 VH2O2 浓度，用作汽化过氧化氢灭菌器的内部监测。1348产品性能：适用于低温过氧化氢包内化学监测多参数化学指示卡，监测包裹合格通过
73 | 利尔康牌高浓缩过氧乙酸消毒液Ⅱ型 | 供应室 | 医疗器械和用品灭菌，医疗器械和用品高水平消毒，内镜灭菌（用于治疗的内镜、接触破损皮肤粘膜的内镜或标签说明书标注用于内镜灭菌），内镜消毒（说明书注明高水平消毒）
74 | 激光载玻片 | 病理科 | 1.厚度：1.0-1.2mm，尺寸：25x75mm，彩色书写面，高度清洁、免清洗1. 适用于主流的载玻片激光打印设备； 2. 打印信息清晰，易识别，不脱落，不变色； 4. 载玻片上印制了“Laser”标示，以有效防止玻片粘结； 5. 书写面可以耐受病理实验室常规化学试剂腐蚀； 6. 可在1064ns波长的脉冲激光下显现黑色书写内容，且激光打印机的功率大于10W； 7. 激光打印载玻片的其他性能与世泰病理级显微镜载玻片一致。
75 | 高压造影注射器管路 | 放射科 | 高压造影注射器管路由锥头帽（PP）、锁定接头（PC）、导管（PVC）、药液过滤装置（ABS、涤纶）、内圆锥接头（PC）、压力感应器（ABS）、挤压导管（聚氨酯PU）、直通接头（PC）、四通接头（ABS）、硅胶导管（硅胶）、空气过滤器（ABS、硅胶、聚偏氟乙烯）、穿刺器（ABS）及保护帽（PP）组成。
76 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 放射科 | 本产品组成有两种：一是由单个或多个注射器与任一或多个附件组成，附件有连接管、吸药器（穿刺式吸药器和管式吸药器）；二是由单个或多个注射器组成；注射器由外套、芯杆、活塞等零部件组成；连接管分单通和多通道二种，连接管的耐压性能按包装标示要求，耐压值为0.35MPa（50psi）-8.3Mpa（1200Psi）；穿刺式吸药器分塑插针和钢针。各组件材料详见产品技术要求。本产品经环氧乙烷灭菌，无菌、无致热原。
77 | 高压延长管内管 | 放射科 | 高压延长管由保护帽、6％鲁尔内圆锥接头、单向阀、三通、管路、带紧锁件的6％鲁尔外圆锥接头、锥头帽、连接器、软管、穿刺器及过滤器构成。
78 | 高压延长管 | 放射科 | 高压延长管由保护帽、6％鲁尔内圆锥接头、单向阀、三通、管路、带紧锁件的6％鲁尔外圆锥接头、锥头帽、连接器、软管、穿刺器及过滤器构成。
79 | 一次性免开盖尿液采集管 | 检验中心 | 标本收集后，可以做到无需开盖直接上机操作！可以大幅度提升操作效率和相关生物安全性！
80 | 一次性使用无菌保护罩 | 手术室 | 无纺布型无菌保护罩由无纺布缝制而成；尼龙薄膜型无菌保护罩由尼龙薄膜或尼龙薄膜、橡皮筋或尼龙薄膜、棉纱线缝制或压制而成。
81 | 超滤器Ultrafilter | 血透室 | 该产品为中空纤维型超滤器，由过滤膜、封装材料、外壳和O形环组成。过滤膜材料为PAES/PVP，封装材料为聚氨酯，外壳材料为聚苯砜，O形环材料为硅橡胶。
82 | 留样杯-30ml | 检验科 | 本产品采用聚苯乙烯（PS）材料精工制造成留样杯，供盛装尿液检验的尿液标本用，既能用作尿常规检测，也可用于尿液（痰液）细菌培养使用。具有操作简便，透明度好，螺旋盖密封性好，使用安全等优点。
83 | 吸嘴 | 检验科 | 本产品采用聚丙烯（PP）材料精工制造成，供吸移各种液体溶液或液状样本用，具有操作简便，不挂水，吸量准确，使用安全，预防院内感染等优点。
84 | 吸嘴 | 检验科 | 本产品采用聚丙烯（PP）材料精工制造成，供吸移各种液体溶液或液状样本用，具有操作简便，不挂水，吸量准确，使用安全，预防院内感染等优点。
85 | 吸嘴 | 检验科 | 本产品采用聚丙烯（PP）材料精工制造成，供吸移各种液体溶液或液状样本用，具有操作简便，不挂水，吸量准确，使用安全，预防院内感染等优点。
86 | 塑料试管 | 检验科 | 本产品采用聚苯乙烯（PS）材料精工制造成塑料试管，供盛装血液检验的血液标本用，具有操作简便，透明度好，使用安全，预防院内感染等优点。
87 | 吸样管 | 检验科 | 本产品采用聚丙烯（PP）材料精工制造成，供吸移各种液体溶液或液状样本用，具有操作简便，不挂水，吸量准确，使用安全，预防院内感染等优点。
88 | 一次性塑料试管 | 检验科 | 本产品采用聚苯乙烯（PS）材料精工制造成塑料试管，供盛装血液检验的血液标本用，具有操作简便，透明度好，使用安全，预防院内感染等优点。
89 | 培养皿 | 检验科 | 本产品采用聚苯乙烯（PS）材料精工制造成，供盛装细菌培养的各种培养基用。具有操作简便，透明度好，高度耐磨，前期消毒，使用安全等优点。
90 | 离心管 | 检验科 | 本产品采用聚丙烯（PP）材料精工制造成塑料离心管，供盛装血液检验的血液标本离心用，具有操作简便，透明度好，使用安全，预防院内感染等优点。
91 | 样品杯 | 检验科 | 本产品采用聚苯乙烯（PS）材料精工制造成生化样品杯，供盛装血液检验的血液标本用，具有操作简便，透明度好，使用安全，预防院内感染等优点。
92 | 培养皿 | 检验科 | 本产品采用聚苯乙烯（PS）材料精工制造成，供盛装细菌培养的各种培养基用。具有操作简便，透明度好，高度耐磨，前期消毒，使用安全等优点。
93 | 一次性无菌痰杯 | 检验科 | 本产品采用聚苯乙烯（PS）材料精工制造成，产品适用于痰液、尿液、脓液、精液、胸腹水等细菌培养标本的采集、运送。具有操作简便，透明度好，使用安全，预防院内感染等优点。
94 | 中号透明尿杯 | 检验科 | 供盛装尿液检验的尿液标本离心用，具有操作简便，透明度好，使用安全等优点。